Załącznik nr 3

Wymagane parametry

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać, opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Pochłaniacz-okap Nazwa oferowanego sprzętu/Producent/Typ/Model (o ile istnieje): ……………………………………………………………….. Sprzęt fabrycznie nowy (wszystkie elementy), rok produkcji 2015 lub 2016: ……………rok |
|  | Rodzaj okap szafkowy | Tak |  |
|  | Min wydajność 125 [m3/h] | Tak, podać |  |
|  | Max poziom hałasu 57 [dB] | Tak, podać |  |
|  | Ilość silników min. 1 | Tak, podać |  |
|  | Klasa energetyczna min E | Tak, podać |  |
|  | Aluminiowy filtr odtłuszczający | Tak |  |
|  | Ilość prędkości min. 2 | Tak, podać |  |

……………………………………………………………………………

Podpis Oferenta