Załącznik nr 3

Wymagane parametry

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać, opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Pochłaniacz Okap Nazwa oferowanego sprzętu/Producent/Typ/Model (o ile istnieje): ……………………………………………………………….. Sprzęt fabrycznie nowy (wszystkie elementy), rok produkcji 2015 lub 2016: ……………rok |
|  | Rodzaj okapu szafkowy teleskopowy | Tak |  |
|  | Min wydajność 125 [m3/h] | Tak, podać |  |
|  | Max poziom hałasu 57 [dB] | Tak, podać |  |
|  | Ilość silników min 1 | Tak, podać |  |
|  | Klasa energetyczna min E | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie rodzaj | Tak, podać |  |
|  | Moc oświetlenia min 120 [W] | Tak, podać |  |
|  | Filtr węglowy | Tak/Nie |  |
|  | Aluminiowy filtr odtłuszczający | Tak |  |
|  | Sterowanie | Tak, podać |  |
|  | Tryb pracy | Tak, podać |  |
|  | Głębokość 45 cm | Tak |  |
|  | Wymiary wysokość ok 17 cm szerokość 59 cm | Tak. podać |  |
|  | Ilość prędkości min 3 | Tak, podać |  |
|  | Dostawa (czas realizacji) – max 7 dni roboczych | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 2 lata (Okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego odbioru sprzętu) | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię nie może być dłuższy niż 24h od zgłoszenia mailowego lub telefonicznego, a w przypadku konieczności naprawy, wizyta serwisanta nastąpi w ciągu 48h od zgłoszenia mailowego lub telefonicznego | Tak |  |
|  | W razie naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, Oferent zapewni sprzęt zastępczy takiej samej klasy i o tych samych parametrach | Tak |  |
|  | W razie naprawy poza siedzibą Zamawiającego, koszty odbioru sprzętu do naprawy i dostawy naprawionego sprzętu ponosi Oferent | Tak |  |

……………………………………………………………………………

Podpis Oferenta